## Slide 1: Hernieuwbare warmtebronnen in de gemeente Utrecht
Energie-U | Webinar Buurtwarmte
Daniël De Greef
14-07-2020

## Slide 2
Greenvis

## Slide 3: Perspectief van de gemeente
Transitievisie Warmte
Niveau gemeente Tijdspad 2050 aardgasvrij Startwijken voor 2030 Eind 2021 versie 1.0
Regionale energie-strategie
Niveau regio = 16 gemeenten rondom Utrecht Ook elektriciteit Afstemming over bronnen, ruimte en transport Juli 2021 versie 1.0
Ambitie gemeente Utrecht
Niveau gemeente ‘Zo snel mogelijk klimaatneutraal’ Slim besparen Duurzaam opwekken Van het aardgas af
Opgaven vanuit het rijk
Eigen ambitie

## Slide 4: Warmte-analyse Greenvis
Collectieve warmtebronnen
  Welke?
  Waar?
  Eigenschappen?
  Wanneer?
Analyse koppeling warmtevraag en –bronnen
Rapportage openbaar

## Slide 5: Huidige situatie
Chart: 
| Aardgas- ketels | Warmtenet
Warmtevraag | 0.7 | 0.3

## Slide 6: Scenario’s
Chart: 
| Aardgas- ketels | Warmtenet
Warmtevraag | 0.7 | 0.3
Chart: 
| Andere opl. | Warmtenet
Warmtevraag | 0.3 | 0.6
Chart: 
| Andere opl. | Warmtenet
Warmtevraag | 0.75 | 0.25

## Slide 7: Andere oplossingen
Nieuwe collectieve systemen
Planmatige aanpak Besluitvorming complex Collectieve bron & nieuwe warmteleidingen nodig Wetgeving in hervorming Transitiesnelheid (mogelijk) hoog Minder impact in gebouwen
Individuele warmteoplossing
‘Natuurlijk tempo’ per gebouw Besluitvorming eenvoudig Minder technische & juridische randvoorwaarden Transitiesnelheid lager Meer impact in gebouwen

## Slide 8: Duurzame warmtebronnen
 | Geothermie |  | Biomassa/biogas
 | Aquathermie |  | Power-to-heat*
 | Restwarmte |  | Waterstofgas*
 | Zonthermie* |  | 
Hoge temperatuur / lage temperatuur

## Slide 9: Collectieve warmtebronnen
Restwarmte en biowarmte

## Slide 10: Collectieve warmtebronnen
Restwarmte en biowarmte

## Slide 11: ‘Menukaart’ bronopties per buurt
Temperatuurmatch gemaakt voor elk warmtevraag segment
Tabel: enkel lokale bronnen benoemd. Generiek kan (bijna) altijd

## Slide 12: Koppelen vraag en aanbod
Er moet een match zijn (of gemaakt worden) wat betreft:
📌 Locatie (lokaal gebruiken of transporteren)
🔋 Hoeveelheid warmte (bronnen vergroten of vraag reduceren)
📅 Tijd (opslag of piekvoorziening)
🌡 Temperatuur (collectieve warmtepomp of isolatie gebouwen)

## Slide 13: Individuele oplossingen
Warmtepomp
  Lucht/lucht
  Lucht/water
  Bodem/water
  Water/water
Ketel op duurzaam gas
  Groen gas
  Waterstofgas

## Slide 14: Resultaten studie
Rapportage
Kaarten en kaart-data
Bronoverzicht (tabel)
Menukaart per buurt
Sturingsmatrix warmtebronnen

## Slide 15: Wie neemt het initiatief?
Gemeente
Of
Jullie?

## Slide 16: Even samenvatten…
Warmtenet moet verduurzamen
Afhankelijk van beschikbare bronnen zal warmtenet uitbreiden of inkrimpen
Andere delen gemeenten moeten andere oplossing krijgen
  Nieuwe collectieve systemen
  Individuele oplossingen
Gemeente is blij met alle initiatieven vanuit bewoners!

## Slide 17
Dank voor uw aandacht!

## Slide 18: Colofon en contactgegevens
Kenmerk onderzoek | GV19091-GUT-R02-Hernieuwbare warmtebronnen Utrecht
Klantorganisatie | Gemeente Utrecht
Opdrachtgever | Vera Haaksma
Uitvoerende partij | Greenvis B.V.
Datum webinar | 14/07/2020
Contactgegevens | Daniël De Greef 0628 797 383 Daniel.de.greef@greenvis.nl

## Slide 19: Backup slides